# 项目介绍

## 1、项目背景：

依据北京市教工委关于印发《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》的通知要求，经过认真梳理，排查出视频监控系统还存在一些问题，主要包括：一、我校宿舍楼存在大量模拟视频监控；二、重点监控区域和重点要害部位设定不够准确；三、智能预警系统应用。针对以上问题，我校保卫处把视频监控系统改造和智能化安防平台建设工程作为未来两年的重点项目，努力在2019年达成目标。

## 2、系统概述：

我校宿舍楼现有监控系统大部分为模拟摄像机，系统大多建设于2009年之前，设备及设施均已达到报废年限，且这些摄像机信号多为标清，信号模糊，故障多，维护成本高，同时无法我校智能化安防平台建设的要求。

我校宿舍楼内，共有519个点位需要更换增为网络高清摄像机（具体点位见点位表），已达到摄像机全部数字化的要求。

本项目建设内容包括前端点位的更换，原有模拟系统拆除，宿舍楼内综合布线，校园安防专网优化，利旧原有海康威视与宇视两个安防平台，配合我校保卫处与信通学院科研团队完成统一智能安防综合平台的建立。

本项目需完成新平台与原有平台的级联，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能。

本项目需利用现有云存储设备完成519路新装数字高清摄像机，在保卫处安防指挥中心机房重新部署存储。

## 3、点位表：

| 宿舍楼摄像机点位表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位 | 类型 | 数量统计 |
| 1 | 学一大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 2 | 学一大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 3 | 学一一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 4 | 学一一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 5 | 学一二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 6 | 学一二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 7 | 学一三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 8 | 学一三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 9 | 学一四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 10 | 学一四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 11 | 学一五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 12 | 学一五层四 | 模拟需更换 | 1 |
| 13 | 学一楼西南 | 模拟需更换 | 1 |
| 14 | 学一通道十三 | 模拟需更换 | 1 |
| 15 | 学一通道十四 | 模拟需更换 | 1 |
| 16 | 学一通道十五 | 模拟需更换 | 1 |
| 17 | 学一通道十六 | 模拟需更换 | 1 |
| 18 | 学二通道一 | 模拟需更换 | 1 |
| 19 | 学二通道二 | 模拟需更换 | 1 |
| 20 | 学二通道三 | 模拟需更换 | 1 |
| 21 | 学二通道四 | 模拟需更换 | 1 |
| 22 | 学二通道五 | 模拟需更换 | 1 |
| 23 | 学二通道六 | 模拟需更换 | 1 |
| 24 | 学二通道七 | 模拟需更换 | 1 |
| 25 | 学二通道八 | 模拟需更换 | 1 |
| 26 | 学二通道九 | 模拟需更换 | 1 |
| 27 | 学二通道十 | 模拟需更换 | 1 |
| 28 | 学二通道十一 | 模拟需更换 | 1 |
| 29 | 学二通道十二 | 模拟需更换 | 1 |
| 30 | 学二通道十三 | 模拟需更换 | 1 |
| 31 | 学二通道十四 | 模拟需更换 | 1 |
| 32 | 学二通道十五 | 模拟需更换 | 1 |
| 33 | 学二通道十六 | 模拟需更换 | 1 |
| 34 | 学二一层大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 35 | 学二一层大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 36 | 学二地下一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 37 | 学二地下一层中 | 模拟需更换 | 1 |
| 38 | 学三十四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 39 | 学三十四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 40 | 学三十五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 41 | 学三十五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 42 | 学三地下入口 | 模拟需更换 | 1 |
| 43 | 学三一层大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 44 | 学三一层大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 45 | 学三一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 46 | 学三一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 47 | 学三二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 48 | 学三二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 49 | 学三三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 50 | 学三三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 51 | 学三四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 52 | 学三四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 53 | 学三五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 54 | 学三五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 55 | 学三六层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 56 | 学三六层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 57 | 学三七层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 58 | 学三七层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 59 | 学三八层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 60 | 学三八层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 61 | 学三九层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 62 | 学三九层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 63 | 学三十层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 64 | 学三十层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 65 | 学三十一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 66 | 学三十一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 67 | 学三十二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 68 | 学三十二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 69 | 学三十三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 70 | 学三十三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 71 | 学三地下二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 72 | 学三地下二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 73 | 学三地下一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 74 | 学三地下一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 75 | 学三北电梯 | 模拟需更换 | 1 |
| 76 | 学三南电梯 | 模拟需更换 | 1 |
| 77 | 学四一层大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 78 | 学四一层大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 79 | 学四一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 80 | 学四二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 81 | 学四二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 82 | 学四三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 83 | 学四三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 84 | 学四四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 85 | 学四四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 86 | 学四五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 87 | 学四五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 88 | 学四六层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 89 | 学四六层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 90 | 学四七层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 91 | 学四七层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 92 | 学四八层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 93 | 学四八层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 94 | 学四九层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 95 | 学四九层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 96 | 学四十层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 97 | 学四十层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 98 | 学四十一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 99 | 学四十一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 100 | 学四十二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 101 | 学四十二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 102 | 学五 一层大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 103 | 学五 一层大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 104 | 学五 地下二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 105 | 学五 地下二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 106 | 学五 地下一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 107 | 学五 地下一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 108 | 学五 一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 109 | 学五 一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 110 | 学五 二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 111 | 学五 二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 112 | 学五 三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 113 | 学五 三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 114 | 学五 四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 115 | 学五 四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 116 | 学五 五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 117 | 学五 五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 118 | 学五 六层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 119 | 学五 六层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 120 | 学五 七层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 121 | 学五 七层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 122 | 学五 八层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 123 | 学五 八层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 124 | 学五 九层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 125 | 学五 九层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 126 | 学五 十层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 127 | 学五 十层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 128 | 学五 十一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 129 | 学五 十一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 130 | 学五 十二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 131 | 学五 十二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 132 | 学五 十三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 133 | 学五 十三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 134 | 学五 十四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 135 | 学五 十四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 136 | 学五 十五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 137 | 学五 十五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 138 | 学五 南电梯 | 模拟需更换 | 1 |
| 139 | 学五 北电梯 | 模拟需更换 | 1 |
| 140 | 学五 地下室入口 | 模拟需更换 | 1 |
| 141 | 学六通道一 | 模拟需更换 | 1 |
| 142 | 学六通道二 | 模拟需更换 | 1 |
| 143 | 学六通道三 | 模拟需更换 | 1 |
| 144 | 学六通道四 | 模拟需更换 | 1 |
| 145 | 学六通道五 | 模拟需更换 | 1 |
| 146 | 学六通道六 | 模拟需更换 | 1 |
| 147 | 学六通道七 | 模拟需更换 | 1 |
| 148 | 学六通道八 | 模拟需更换 | 1 |
| 149 | 学六通道九 | 模拟需更换 | 1 |
| 150 | 学六通道十 | 模拟需更换 | 1 |
| 151 | 学六通道十一 | 模拟需更换 | 1 |
| 152 | 学六通道十二 | 模拟需更换 | 1 |
| 153 | 学六通道十三 | 模拟需更换 | 1 |
| 154 | 学六通道十四 | 模拟需更换 | 1 |
| 155 | 学六通道十五 | 模拟需更换 | 1 |
| 156 | 学六通道十六 | 模拟需更换 | 1 |
| 157 | 学六一层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 158 | 学六二层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 159 | 学六二层西楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 160 | 学六二层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 161 | 学六三层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 162 | 学六三层西楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 163 | 学六三层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 164 | 学六四层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 165 | 学六四层西楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 166 | 学六四层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 167 | 学六五层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 168 | 学六五层西楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 169 | 学六五层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 170 | 学六六层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 171 | 学六六层西楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 172 | 学六六层北楼 | 模拟需更换 | 1 |
| 173 | 学八大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 174 | 学八大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 175 | 学八一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 176 | 学八一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 177 | 学八二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 178 | 学八二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 179 | 学八三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 180 | 学八三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 181 | 学八四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 182 | 学八四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 183 | 学八五层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 184 | 学八五层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 185 | 学八六层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 186 | 学八六层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 187 | 学八七层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 188 | 学八七层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 189 | 学八八层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 190 | 学八八层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 191 | 学八九层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 192 | 学八九层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 193 | 学八十层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 194 | 学八十层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 195 | 学八十一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 196 | 学八十一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 197 | 学八十二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 198 | 学八十二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 199 | 学八通道十 | 模拟需更换 | 1 |
| 200 | 学八通道十一 | 模拟需更换 | 1 |
| 201 | 学八通道十二 | 模拟需更换 | 1 |
| 202 | 学八通道十三 | 模拟需更换 | 1 |
| 203 | 学八通道十四 | 模拟需更换 | 1 |
| 204 | 学八通道十五 | 模拟需更换 | 1 |
| 205 | 学八通道十六 | 模拟需更换 | 1 |
| 206 | 学九一层大厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 207 | 学九二层楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 208 | 学九三层楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 209 | 学九四层楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 210 | 学九五层楼道 | 模拟需更换 | 1 |
| 211 | 学九101教室前 | 模拟需更换 | 1 |
| 212 | 学九101教室后 | 模拟需更换 | 1 |
| 213 | 学九201教室前 | 模拟需更换 | 1 |
| 214 | 学九201教室后 | 模拟需更换 | 1 |
| 215 | 学十B1南区自行车库入口 | 模拟需更换 | 1 |
| 216 | 学十B1北区自行车库入口 | 模拟需更换 | 1 |
| 217 | 学十F1北区东侧门厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 218 | 学十F1 9#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 219 | 学十F1 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 220 | 学十F1北区西侧门厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 221 | 学十F1 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 222 | 学十F1消防控制室北侧走廊 | 模拟需更换 | 1 |
| 223 | 学十F1消防控制室南侧走廊 | 模拟需更换 | 1 |
| 224 | 学十F1 8#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 225 | 学十F1门厅入 | 模拟需更换 | 1 |
| 226 | 学十F1门厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 227 | 学十F1门厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 228 | 学十F2 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 229 | 学十F2 2#电梯间 | 模拟需更换 | 1 |
| 230 | 学十F2 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 231 | 学十F2 1#电梯间 | 模拟需更换 | 1 |
| 232 | 学十F2 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 233 | 学十F2 3#电梯间 | 模拟需更换 | 1 |
| 234 | 学十F3 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 235 | 学十F3 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 236 | 学十F3 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 237 | 学十F3 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 238 | 学十F3 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 239 | 学十F3 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 240 | 学十F4 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 241 | 学十F4 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 242 | 学十F4 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 243 | 学十F4 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 244 | 学十F4 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 245 | 学十F4 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 246 | 学十F5 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 247 | 学十F5 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 248 | 学十F5 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 249 | 学十F5 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 250 | 学十F5 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 251 | 学十F5 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 252 | 学十F6 3#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 253 | 学十F6 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 254 | 学十F6 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 255 | 学十F6 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 256 | 学十F6 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 257 | 学十F6 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 258 | 学十F7 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 259 | 学十F7 6#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 260 | 学十F7 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 261 | 学十F7 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 262 | 学十F7 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 263 | 学十F7 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 264 | 学十F8 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 265 | 学十F8 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 266 | 学十F8 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 267 | 学十F8 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 268 | 学十F8 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 269 | 学十F9 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 270 | 学十F9 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 271 | 学十F9 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 272 | 学十F9 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 273 | 学十F9 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 274 | 学十F10 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 275 | 学十F10 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 276 | 学十F10 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 277 | 学十F10 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 278 | 学十F10 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 279 | 学十F11 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 280 | 学十F11 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 281 | 学十F11 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 282 | 学十F11 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 283 | 学十F11 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 284 | 学十F12 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 285 | 学十F12 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 286 | 学十F12 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 287 | 学十F12 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 288 | 学十F12 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 289 | 学十F13 3#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 290 | 学十F13 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 291 | 学十F13 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 292 | 学十F13 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 293 | 学十F13 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 294 | 学十F14 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 295 | 学十F14 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 296 | 学十F14 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 297 | 学十F14 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 298 | 学十F15 1#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 299 | 学十F15 4#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 300 | 学十F15 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 301 | 学十F15 5#楼梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 302 | 学十1#电梯东1 | 模拟需更换 | 1 |
| 303 | 学十1#电梯东2 | 模拟需更换 | 1 |
| 304 | 学十1#电梯东3 | 模拟需更换 | 1 |
| 305 | 学十2#电梯南1 | 模拟需更换 | 1 |
| 306 | 学十2#电梯南2 | 模拟需更换 | 1 |
| 307 | 学十2#电梯南3 | 模拟需更换 | 1 |
| 308 | 学十3#电梯东1 | 模拟需更换 | 1 |
| 309 | 学十3#电梯东2 | 模拟需更换 | 1 |
| 310 | 学十3#电梯东3 | 模拟需更换 | 1 |
| 311 | 学十保密室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 312 | 学十保密室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 313 | 学十保密室3 | 模拟需更换 | 1 |
| 314 | 学十保密室4 | 模拟需更换 | 1 |
| 315 | 学十F15 2#电梯间门口 | 模拟需更换 | 1 |
| 316 | 学十 十四层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 317 | 学十 十四层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 318 | 学十 十四层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 319 | 学十 十四层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 320 | 学十 十五层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 321 | 学十 十五层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 322 | 学十 十五层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 323 | 学十 十五层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 324 | 学十 十层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 325 | 学十 十一层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 326 | 学十 十一层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 327 | 学十 十一层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 328 | 学十 十一层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 329 | 学十 十一层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 330 | 学十 十二层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 331 | 学十 十二层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 332 | 学十 十二层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 333 | 学十 十二层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 334 | 学十 十二层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 335 | 学十 十三层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 336 | 学十 十三层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 337 | 学十 十三层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 338 | 学十 十三层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 339 | 学十 十三层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 340 | 学十 七层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 341 | 学十 七层西楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 342 | 学十 八层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 343 | 学十 八层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 344 | 学十 八层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 345 | 学十 八层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 346 | 学十 八层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 347 | 学十 九层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 348 | 学十 九层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 349 | 学十 九层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 350 | 学十 九层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 351 | 学十 九层西楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 352 | 学十 十层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 353 | 学十 十层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 354 | 学十 十层东楼道中向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 355 | 学十 十层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 356 | 学十 五层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 357 | 学十 五层西楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 358 | 学十 六层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 359 | 学十 六层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 360 | 学十 六层东楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 361 | 学十 六层东楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 362 | 学十 六层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 363 | 学十 六层北楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 364 | 学十 六层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 365 | 学十 六层西楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 366 | 学十 七层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 367 | 学十 七层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 368 | 学十 七层东楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 369 | 学十 七层东楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 370 | 学十 七层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 371 | 学十 七层北楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 372 | 学十 三层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 373 | 学十 三层西楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 374 | 学十 四层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 375 | 学十 四层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 376 | 学十 四层东楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 377 | 学十 四层东楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 378 | 学十 四层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 379 | 学十 四层北楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 380 | 学十 四层西楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 381 | 学十 四层西楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 382 | 学十 五层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 383 | 学十 五层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 384 | 学十 五层东楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 385 | 学十 五层东楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 386 | 学十 五层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 387 | 学十 五层北楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 388 | 学十 一层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 389 | 学十 一层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 390 | 学十 一层北楼道西厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 391 | 学十 一层北楼道东厅 | 模拟需更换 | 1 |
| 392 | 学十 一层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 393 | 学十 二层南楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 394 | 学十 二层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 395 | 学十 二层北楼西侧北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 396 | 学十 二层北楼东侧北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 397 | 学十 二层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 398 | 学十 三层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 399 | 学十 三层南楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 400 | 学十 三层东楼道南向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 401 | 学十 三层东楼道北向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 402 | 学十 三层北楼道东向西 | 模拟需更换 | 1 |
| 403 | 学十 三层北楼道西向东 | 模拟需更换 | 1 |
| 404 | 幼儿园 东楼道一层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 405 | 幼儿园 东楼道一层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 406 | 幼儿园 东楼道二层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 407 | 幼儿园 东楼道二层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 408 | 幼儿园 东楼道三层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 409 | 幼儿园 东楼道三层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 410 | 幼儿园 东楼道四层东 | 模拟需更换 | 1 |
| 411 | 幼儿园 东楼道四层西 | 模拟需更换 | 1 |
| 412 | 幼儿园 西楼一层楼道东 | 模拟需更换 | 1 |
| 413 | 幼儿园 西楼一层楼道西 | 模拟需更换 | 1 |
| 414 | 幼儿园 西楼二层楼道东 | 模拟需更换 | 1 |
| 415 | 幼儿园 西楼二层楼道西 | 模拟需更换 | 1 |
| 416 | 幼儿园 阳光房1 | 模拟需更换 | 1 |
| 417 | 幼儿园 阳光房2 | 模拟需更换 | 1 |
| 418 | 幼儿园 厨房1 | 模拟需更换 | 1 |
| 419 | 幼儿园 厨房2 | 模拟需更换 | 1 |
| 420 | 幼儿园 厨房3 | 模拟需更换 | 1 |
| 421 | 幼儿园 厨房4 | 模拟需更换 | 1 |
| 422 | 幼儿园 厨房5 | 模拟需更换 | 1 |
| 423 | 幼儿园 大一班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 424 | 幼儿园 大一班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 425 | 幼儿园 大二班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 426 | 幼儿园 大二班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 427 | 幼儿园 大三班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 428 | 幼儿园 大三班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 429 | 幼儿园 大四班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 430 | 幼儿园 大四班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 431 | 幼儿园 中一班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 432 | 幼儿园 中一班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 433 | 幼儿园 中二班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 434 | 幼儿园 中二班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 435 | 幼儿园 中三班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 436 | 幼儿园 中三班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 437 | 幼儿园 中四班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 438 | 幼儿园 中四班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 439 | 幼儿园 小一班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 440 | 幼儿园 小一班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 441 | 幼儿园 小二班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 442 | 幼儿园 小二班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 443 | 幼儿园 小三班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 444 | 幼儿园 小三班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 445 | 幼儿园 小四班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 446 | 幼儿园 小四班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 447 | 幼儿园 小五班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 448 | 幼儿园 小五班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 449 | 幼儿园 小六班卧室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 450 | 幼儿园 小六班卧室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 451 | 幼儿园 公共教室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 452 | 幼儿园 公共教室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 453 | 幼儿园 公共教室3 | 模拟需更换 | 1 |
| 454 | 幼儿园办公室 中四班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 455 | 幼儿园办公室 中四班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 456 | 幼儿园办公室 中一班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 457 | 幼儿园办公室 中一班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 458 | 幼儿园办公室 大四班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 459 | 幼儿园办公室 大四班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 460 | 幼儿园办公室 大二班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 461 | 幼儿园办公室 大二班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 462 | 幼儿园办公室 小六班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 463 | 幼儿园办公室 小六班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 464 | 幼儿园办公室 小五班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 465 | 幼儿园办公室 小五班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 466 | 幼儿园办公室 大三班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 467 | 幼儿园办公室 大三班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 468 | 幼儿园办公室 大一班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 469 | 幼儿园办公室 大一班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 470 | 幼儿园办公室 小三班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 471 | 幼儿园办公室 小三班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 472 | 幼儿园办公室 中二班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 473 | 幼儿园办公室 中二班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 474 | 幼儿园办公室 备课室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 475 | 幼儿园办公室 备课室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 476 | 幼儿园办公室 中三班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 477 | 幼儿园办公室 中三班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 478 | 幼儿园办公室 多彩餐厅1 | 模拟需更换 | 1 |
| 479 | 幼儿园办公室 多彩餐厅2 | 模拟需更换 | 1 |
| 480 | 幼儿园办公室 多彩餐厅3 | 模拟需更换 | 1 |
| 481 | 幼儿园办公室 多彩餐厅4 | 模拟需更换 | 1 |
| 482 | 幼儿园办公室 小四班1 | 模拟需更换 | 1 |
| 483 | 幼儿园办公室 小四班2 | 模拟需更换 | 1 |
| 484 | 幼儿园办公室 小一班教室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 485 | 幼儿园办公室 小一班教室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 486 | 幼儿园办公室 小二班教室1 | 模拟需更换 | 1 |
| 487 | 幼儿园办公室 小二班教室2 | 模拟需更换 | 1 |
| 488 | 学十三 一层大厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 489 | 学十三 一层大厅入1 | 模拟需更换 | 1 |
| 490 | 学十三 一层大厅入2 | 模拟需更换 | 1 |
| 491 | 学十三 一层大厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 492 | 学十三 一层南侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 493 | 学十三 一层南侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 494 | 学十三 一层北侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 495 | 学十三 一层北侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 496 | 学十三 二层中厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 497 | 学十三 二层中厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 498 | 学十三 二层南侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 499 | 学十三 二层南侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 500 | 学十三 二层北侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 501 | 学十三 二层北侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 502 | 学十三 三层中厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 503 | 学十三 三层中厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 504 | 学十三 三层南侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 505 | 学十三 三层南侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 506 | 学十三 三层北侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 507 | 学十三 三层北侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 508 | 学十三 四层中厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 509 | 学十三 四层中厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 510 | 学十三 四层南侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 511 | 学十三 四层南侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 512 | 学十三 四层北侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 513 | 学十三 四层北侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 514 | 学十三 五层中厅北 | 模拟需更换 | 1 |
| 515 | 学十三 五层中厅南 | 模拟需更换 | 1 |
| 516 | 学十三 五层南侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 517 | 学十三 五层南侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 518 | 学十三 五层北侧向南 | 模拟需更换 | 1 |
| 519 | 学十三 五层北侧向北 | 模拟需更换 | 1 |
| 共计 |  |  | 519 |

# 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后  75  天内完成安装调试并具备验收条件。

2、履约地点：北京邮电大学保卫处

3、现场踏勘：是【投标人必须参加踏勘】

# 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 产地（国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | 台 | 500 | 是 | 国产 |
| 2 | 智能半球型网络摄像机 | 台 | 19 | 否 | 国产 |
| 3 | 光缆（室内8芯） | 米 | 12000 | 否 | 国产 |
| 4 | 网线（六类非屏蔽双绞线） | 米 | 45000 | 否 | 国产 |
| 5 | 电源线（RVV2*1.0） | 米 | 45000 | 否 | 国产 |
| 6 | 光纤盒（8口光纤熔接盒） | 个 | 50 | 否 | 国产 |
| 7 | 金属管 | 米 | 3500 | 否 | 国产 |
| 8 | PVC管 | 米 | 15500 | 否 | 国产 |
| 9 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 10 | 系统集成 | 项 | 1 | 否 | 国产 |

# 产品清单及指标要求

重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

## 1、货物名称：红外半球型网络摄像机 数量：500

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海康 | DS-2CD7147EWD |
| 2 |  | 宇视 | IPC-B315-IR |
| 3 |  | 大华 | DH-IPC-HDBW8331E |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 需400万像素； |
| 2 |  | 靶面尺寸 | 需1/1.8” 靶面 |
| 3 | # | 最低照度 | 彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； |
| 4 | # | 宽动态 | 不小于120dB； |
| 5 |  | 红外补光 | 红外补光距离不小于50米； |
| 6 | # | 码流 | 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps； |
| 7 |  | 清晰度 | 在2592x1944 @ 25fps下，清晰度不小于1900TVL； |
| 8 | # | 人脸图片 | 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； |
| 9 | # | 接口 | 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键； |
| 10 |  | 防暴 | 需支持IK10防暴等级； |
| 11 | # | SD卡存储 | 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； |
| 12 | # | 供电 | 需同时支持DC12V和POE供电； |

## 2、货物名称：智能半球型网络摄像机 数量：19

| 市场满足需求的 产品品牌和型号 |  | 厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 海康 | DS-2CD2746FWDA2 |
| 2 |  | 宇视 | IPC334S-F36 |
| 3 |  | 大华 | DH-IPC-HDBW8431E |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 像素 | 需具有400万像素； |
| 2 | # | GPU芯片 | 需内置GPU芯片； |
| 3 |  | 语音功能 | 需内置麦克风和喇叭； |
| 4 | # | 最低照度彩色 | 需不大于0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级 |
| 5 |  | 红外补光 | 红外补光距离不小于100米； |
| 6 |  | 双码流技术 | 需主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps； |
| 7 | # | 人脸抓拍 | 需支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； |
| 8 | # | 区域监控 | 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置； |
| 9 | # | 声音报警 | 需支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置； |
| 10 |  | 抗干扰功能 | 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； |
| 11 | # | SD卡存储 | 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； |
| 12 | # | 镜头控制功能 | 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦； |
| 13 | # | 快捷配置功能 | 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； |
| 14 | # | 像素显示功能 | 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小 |
| 15 |  | GB28181接入 | 支持2路GB28181接入； |
| 16 |  | 防尘防水 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 17 |  | 防暴等级 | 不低于IK10防暴等级； |
| 18 |  | 供电 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |

# 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

（服务要求可从原厂售后服务承诺函、售后服务标准、驻场人员要求、人员资格、服务网络、培训等方面分别列出。）

示例：

| 序号 | 重要性 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原厂售后服务承诺函 | 摄像机设备产品的两年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； |
|  |  | 售后服务标准 | 包含原厂售后服务产品在内，投标人应承诺： 1、所有硬件两年免费保修、所有软件一年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 2、所有硬件过两年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按不高于原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  |  | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师 2 名，时间 60 天。 |
|  |  | 服务网络 | 在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。 |
|  |  | 培训 | 提供不少于1天不少于5人的主要设备厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 |
|  |  | 集成服务 | - 原有模拟系统拆除（拆除原有及以到报废期的模拟摄像机519台与管井内线缆） - 前端519台摄像机设备的安装（项目施工，室内综合布线） - 设备调试（新装设备519台摄像机监控角度调整） - 配合我校保卫处与信通学院科研团队完成统一智能安防综合平台的建立，级联海康威视、宇视两个智能安防平台，实现信息共享，存储录像统一查阅，统一运维等功能 - 利用现有云存储设备完成519台新装摄像机的存储配置 - 利用现有传输设备对安防专网进行网络优化（对各宿舍楼到保卫处安防指挥中心的光缆进行梳理，对新装519台摄像机IP地址进行分配） |

# 付款方式

履约保证金：合同签订后 10  天内，按约定的方式向甲方提交合同金额  5 %（不超过10%且不低于5%），货物经验收合格后  3  月内（一般不少于3个月）退还。

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 合同生效10日内 | 支付合同总金额 50% |  |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装、调试完毕，随货物开具全额发票。 | 支付合同总金额 30% |  |
| 3 | 第三期款 | 经甲方验收合格 | 支付合同总金额 20% |  |

# 投标人及产品要求

## 1、投标人应具备的资格条件（分别列写）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

安防工程企业设计施工维护能力一级

信息系统集成及服务资质证书三级及以上

电子与智能化工程专业承包证书二级及以上

高新技术企业证书

质量管理体系认证证书

## 2、投标产品应具备的资质条件（分别列写）

1、红外半球型网络摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

2、智能半球型网络摄像机：提供公安部检验报告，加盖制造厂商公章；

# 产品授权

此处列出须授权产品清单，并和产品一览表中主要产品保持一致。

投标商须提供：

红外半球型网络摄像机、智能半球型网络摄像机的制造商针对本设备的原厂授权书原件；

# 验收标准

中标人应负责本系统的调试并通过采购人组织的验收，应于验收前提供验收工作计划及安排，提供本项目的验收详细图纸资料一式五套；

验收在采购人系统安装所在现场进行；

按招标文件中所列有关标准及国家、行业相关标准及规范验收；

系统验收合格并经建设方与施工方同意后，双方在验收文件上签字生效。